珠海市富山工业园管理委员会经济发展局

珠富经发函〔2023〕6号

关于富山站至二围北片区电缆通道工程

可行性研究报告的批复

珠海大横琴城投建设有限公司：

报来《关于申报富山站至二围北片区电缆通道工程可行性研究报告的请示》收悉。经研究，现就工程（项目代码：2301-440400- 04-01-665311）可行性研究报告批复如下：

一、项目建设必要性

二围北片区地块正在开发中，本工程作为富山工业园市政基础设施工程将打通富山工业园内多站点之间的电缆通道，对提高富山工业园供电能力及供电可靠性有重要意义，可进一步满足富山工业园建设发展的要求。

二、项目建设规模及内容

本项目位于珠海市斗门区富山工业区高栏港高速西侧片区，起点为富山110KV变电站，终点至二围片区马山北路。建设内容主要为10KV电缆通道，规格为24回路，含沿线接头井、检修井等，总长度约4.9km。本工程电缆通道采用永临结合形式，其中富山变电站至马山北路段采用永久线路；马山北路跨中心涌、五山引淡渠桥梁段采用临时线路。

三、投资估算、经济指标分析及资金来源

项目资金来源为财政资金。本项目静态总投资约4687.23万元，其中工程建安费3701.44万元，工程建设其他费546.00万元，基本预备费339.79万元，现状电力通信管线迁改费100.00万元（暂定）。

四、审批依据文件

（一）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022〕16号）；

（二）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2022〕10号）；

（三）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》（〔2023〕5号）；

（四）《关于富山站至二围北片区电缆通道工程项目建议书的批复（〔2023〕1号）；

（五）《关于富山工业园江湾涌二桥工程项目建议书的审查意见》；

（六）《关于出具富山站至二围北片区电缆通道工程资金来源证明的复函》；

（七)《富山站至二围北片区电缆通道工程可行性研究报告》。

五、建议

（一）接文后请按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定开展后续工作，落实各项手续，进一步深化研究施工工法等建设方案和内容，优化设计，降低工程造价。

（二）本工程路由需经过现状永久基本农田，请进一步征求相关部门意见，确认路由方案后实施。

（三）请进一步征求相关部门意见，加快推动完成相关征地拆迁工作，并做好社会风险评估工作。

（四）本工程涉及沙龙涌、五山引淡渠等，请进一步征求相关部门意见，尽早委托专业专业单位进行防洪及通航论证评估。

（五）本工程施工范围内有大量埋地电力、通信、燃气等现状管线，请进一步征求相关部门意见，并加快推进勘察工作，完善现状管线资料，明确管线位置、埋深、规格等信息，方便下一步制定具体的现状管线保护方案。

珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局

2023年4月10日

公开方式：主动公开