
珠富经发函〔2025〕10号
关于珠海市富山工业园工业大道(涌北街——沙龙湖南街)道路及配套工程

可行性研究报告的批复
珠海市富山工业园建设工程管理中心：
报来《关于报审珠海市富山工业园工业大道(涌北街——沙龙湖南街)道路及配套工程可行性研究报告的请示》及其相关资料收悉。经研究，现就工程（项目代码：2412-440400-04-01-185945）可研批复如下：
一、项目建设必要性

本项目属于市政配套基础设施建设启动项目，该片区地块周边的工业大道（沙龙湖北街-涌北街段）、涌北街（工业大道-科信西路段）暂未建设连通，科信西路为断头路，地块出行及管网目前仅靠科信西路连接富山大道，对道路交通及管网均造成了巨大压力，该项目以联通沙龙涌南北侧，有助于提升片区交通通行能力，完善周边待开发地块的市政配套设施，满足居民、厂区的出行需求，适应交通量增长的要求，对完善区域路网的布局、加快区域土地开发利用起到积极作用。

二、项目建设规模及内容

该项目位于斗门区富山工业园。本项目共包括1座连接沙龙涌南北岸的桥梁及桥梁两端市政道路、修筑永久排洪渠及临时排洪渠引水改道原沙龙涌，河涌改道长度约660m，改造五山引淡渠、提升大王庙排洪渠;新建道路等级为主干路，其中道路设计总长度 409.869m，南段接沙龙湖南街，北段涌北街尚未建设:桥梁设计总长度140m，排洪渠设计总长度 1044m(含沙龙涌临时段)。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、污水工程、雨水工程、给水工程、缆线管廊工程、燃气工程、照明工程、交通设施、安监设施、排洪渠工程、倒虹吸等市政配套工程，并预留其他管线管位。

三、投资估算及资金来源

该项目由政府投资，资金来源为财政资金。该项目投资估算总额为11,207.81万元，其中工程费用9,334.57万元、工程建设其他费1,017.63万元、预备费517.61万元、征地拆迁费338.00万元。
四、审批依据文件

（一）《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》 (〔2024〕21号)；

（二）《关于珠海市富山工业园工业大道(涌北街——沙龙湖南街)道路及配套工程的事前绩效评估意见》；

（三）《珠海市富山工业园工业大道(涌北街——沙龙湖南街)道路及配套工程可行性研究报告》（报批稿）；

（四）《关于珠海市富山工业园工业大道(涌北街——沙龙湖南街)道路及配套工程可行性研究报告的审查意见》； 
（五）《关于珠海市富山工业园工业大道(涌北街——沙龙湖南街)道路及配套工程资金来源证明的复函》；     
（六）《用地预审与选址意见书》（4404032025XS0009560）；
（七）《区政府专题会议纪要》（2025年9月2日）。
五、建议

接文后请按《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定开展后续工作，落实各项手续，进一步深化研究施工工法等建设方案和内容，优化设计，降低工程造价。

                      珠海市富山工业园管理委员会

经济发展局                                    

2025年9月8日
公开方式：主动公开
-2-


